液化石油氣容器檢驗期限之判定方式

中華民國97年08月04日內授消字第0970823262號函

一、依據內政部97年6月11日台內訴字第0970079622號函辦理（如附影本）。

二、有關旨揭容器檢驗期限之判定方式，應以合格標示實際所載「下次檢驗期限」內容予以判定，如僅標示「○年○月」者，即以「月別」為判定基準（該月份均於合格期限內）；另未來新標示將配合修正為「○年○月○日」，該標示即以「日別」為判定基準（超過該日者，即為逾期容器）。

三、至有關本部消防署94年12月2日消署危字第0940024541號函停止適用。